北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 沙门氏菌DNA可视LAMP检测试剂盒                         4

『灵敏性与质量控制』

在本条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测低至10拷贝的DNA分子。

- 『注意事项』

- 反应完成后避免开盖，应放入密封袋及时处理。

- 每次反应均需附加1个阳性对照和1个阴性对照。

- 不合理的样本采集、转运、储存及处理过程均有可能导致错误的检测结果。

- 本试剂盒可用于科研研究，不可单独作为诊断依据。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请拨打电话：010-82893546或Email至mylab_sales@163.com。

北京美莱博医学科技有限公司

地      址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦103室

电      话：01082893546或：010-82894339

邮      箱：mylab_sales@163.com

网      址：http://www.meilaibo.com

1

产品编号：MLK-SM-50

有效期：9个月

MyLab®等温扩增检测系列

沙门氏菌DNA可视LAMP检测试剂盒

Salmonella Visual LAMP Detection Kit

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 沙门氏菌DNA可视LAMP检测试剂盒                         2

- 『规格』50次

『背景信息』沙门氏菌 (Staphylococcus aureus )引起许多严重感染，严重威胁着人类、家畜以及野生禽兽的健康与生命安全。本试剂盒可简便快捷的检测核酸标本中是否含有沙门氏菌DNA，从而推断核酸来源的样品中是否含有沙门氏菌。

『核酸提取』对疑似感染样品可采用商品化的细菌DNA提取试剂盒提取核酸。

『适用仪器』本试剂盒适用于恒温金属浴、水浴锅、培养箱及任意型号PCR仪等恒温设备。

『注意事项』

- 室温融化除酶以外的各组分，SM检测反应液会出现棕色絮状物，需要上下颠倒混匀，混匀后不可以离心，混匀后SM检测反应液变为粉红色或红色时视为试剂盒失效。

- SM检测反应液上层覆盖200ul矿物油，使用时需吸取下层黄色水溶液，矿物油成分对扩增无抑制。

- 如反复冻融或长时间开盖会出现反应液由黄色变为粉红色的现象，应避免反复冻融（不超过8次）及避免长时间开盖。

- 用有热盖的恒温反应仪器（PCR仪等）时不需要加入矿物油；用恒温水浴锅或没有热盖的金属浴进行反应时需加入20μl 矿物油。

- 反应结束后不可开盖，并于12小时内拍照留存，超长时间放置阳性对照颜色会变淡；拍照后请将反应管封于自封袋中保存或处理。

- 反应时间超出70分钟，检测结果不可用。

- 生产日期见试剂盒外包装。

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab® 沙门氏菌DNA可视LAMP检测试剂盒                       3

『组成及保存条件』

| 编号 | 试剂盒组成 | 体积(50次) | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SM检测反应液 | 850μl | -20℃ |
| 2 | BST酶 | 50μl | -20℃ |
| 3 | SM阳性对照 | 20μl | -20℃ |
| 4 | 超纯水 | 1ml | -20℃ |
| 5 | 矿物油 | 1ml | -20℃ |

- 『使用方法』

- 制备反应液:

室温溶解除酶外的组份，在反应管中加入以下组份：

| 组分名称 | 体积 |
| --- | --- |
| SM检测反应液 | 17l |
| BST酶 | 1l |
| DNA模板 | 2l |
| 总体积 | 20l |

- 反应条件: 63℃反应60分钟。根据反应后的颜色变化判断实验结果。注：检测时需要同时设置阳性对照和阴性对照（加入超纯水）。使用水浴锅或温箱等无热盖仪器时，需要在反应液上加入20l矿物油封闭。

- 『结果判定』

- 阴性对照样品管反应前后颜色一致，均为黄色，阳性对照样品反应液变红色视为本实验成立。

- 阴性对照样品管和阳性对照样品管反应后均由黄色变为红色或均为黄色则此次实验视为无效。

- 实验成立时，待检样品管颜色和阳性对照样品管一致则视为阳性；待检样品管颜色和阴性对照样品管一致则视为阴性；待检样品管颜色介于阳性样品管和阴性样品管之间视为结果可疑，需重做该样品；重复实验反应温度不变，反应时间延长至70分钟，若仍为可疑请结合其他检测方式判断。