Hyb高效杂交液使用说明书

（Hyb-50/Hyb-100）

在开始操作之前，请认真阅读整个操作方法。

Hyb高效杂交液在室温低于25℃时，可能会产生沉淀。如果产生沉淀，可在65℃加热、搅动使沉淀完全溶解。

短期可存于室温。长期请至于2-8℃保存。

核酸杂交是一种应用于基因结构和表达分析、基因组研究和临床诊断的常规技术。技术的成功依赖于影响探针与靶序列结合的一系列因素，包括：杂交温度、探针浓度、离子强度、pH及杂交液的粘度等。

Hyb高效杂交液是经优化的适合在正电荷尼龙膜上进行Northern和Southern杂交分析的杂交液，典型的膜杂交需要长时间的孵育并且实验条件难于优化。而Hyb高效杂交液的独特配方和操作规程可有效地消除这些困难。Hyb高效杂交液仅需要杂交6~12小时，而常规杂交则需要12~24 小时。它也能明显地降低非放射性检测的背景。以使Northern膜上的低拷贝RNA和Southern膜上的单拷贝基因得以检出。

Hyb高效杂交液也适于各类cDNA表达芯片等。Hyb高效杂交液可用于探针的放射性和非放射性标记，并且在杂交后运用放射性和化学发光检测系统（如地高辛标记的探针）可得到相当的结果。

下图简要说明了放射性和非放射性标记的探针的杂交过程。

放射性或非放射性标记探针的变性

用Hyb高效杂交液

进行膜预杂交

用Hyb高效杂交液进行膜杂交

室温洗膜

洗膜：

50℃（cDNA探针的Southern,Northern, Colony杂交）

室温 （寡核苷酸探针的Southern, Northern杂交）

洗膜：

65℃（cDNA探针Northern/Colony杂交）

60℃（cDNA探针的Southern杂交）

42℃（寡核苷酸探针Southern/Northern杂交）

X-光片曝光检测杂交信号

化学显色或化学发光法检测杂交信号

放射性标记的探针                                     非放射性标记的探针

一、cDNA 探针杂交

【概论】

- Hyb高效杂交液可用于Southern、Northern或菌落杂交。唯一不同的是杂交温度的差异。Northern和菌落杂交为65℃。Southern杂交为60℃。

- 本方法中所采用的杂交温度，适用于平均G/C含量(40%)的DNA探针的杂交。

- 对于G/C含量不同的探针的最适杂交温度，则必须通过试验才能确定，具体计算公式请参照附录。

- 建议Southern/Northern杂交时使用的cDNA探针浓度为2～10 ng/ml或1～2×106cpm/ml。（探针浓度大于10 ng/ml时虽可缩短杂交所需时间，但可能会加深背景）。菌落杂交时的探针浓度为100ng/ml。

- 高浓度探针不能直接加到膜上，因为局部探针浓度不均一会导致产生异常杂交信号。

【放射性标记的cDNA探针杂交】

  - 在65℃加热Hyb杂交液，充分搅动以彻底溶解沉淀。

  - 在10×10 cm的膜上至少加入5ml杂交液，确保整块膜都能被杂交液覆盖，排除所有气泡，在65℃连续振荡30分钟，进行预杂交。

  - 将放射性标记的cDNA探针置于100℃水浴中煮5分钟使之变性，然后迅速放在冰浴中冷却。

  - 将放射性标记的探针加入到5 ml新鲜杂交液中，充分混匀。

  - 去除预杂交溶液，加入预热的含放射性探针的杂交液，排除气泡，确保杂交液均匀地分布在整个膜上。

  - 在65℃连续振荡杂交2-6小时或更长时间（可以杂交过夜），视探针浓度而定。

  - 在室温下用洗涤液I振荡洗膜215分钟。

  - 在50℃、洗涤液II中振荡洗涤30分钟，期间更换洗涤液一次。

  - 用镊子将膜取出，滴去膜上多余的洗涤液。注意：不能让膜干燥，那怕部分变干也不行，否则以后很难脱除膜上的探针。

  - 立即用塑料薄膜（保鲜膜）将膜覆盖，用胶纸固定在3 mm滤纸上，再用塑料薄膜包裹。

  - 在-70℃，用2块增感屏进行X光胶片曝光。

【非放射性标记的cDNA探针杂交】

- 在65℃加热Hyb杂交液，充分搅动使沉淀完全溶解。

- 在10×10 cm膜中至少加入5ml杂交液，使膜完全被杂交液覆盖，排除气泡，在65℃连续振荡60分钟，进行预杂交。

- 将非放射性标记的探针在100℃水浴中煮5分钟使之变性，然后迅速放入冰浴中冷却。

- 将变性的探针加入到5 ml新鲜杂交液中，充分混匀。

- 除去预杂交溶液，加入预热的含标记探针的杂交液，排除气泡，确保整块膜都被杂交液均匀浸润。

- 在65℃连续振荡杂交2-6小时或更长时间（可以杂交过夜）。

- 在室温下，用洗涤液III将杂交好的膜振荡洗涤2次，每次30分钟，并更换洗涤液。每100cm2膜至少用20 ml洗涤溶液洗涤。

- 在65℃，用洗涤液II将膜振荡洗涤2次，每次30分钟，并更换洗涤液。注意：对于与靶基因不是完全同源的探针来说，这一步的洗涤温度需降低至50℃进行洗涤。

- 用镊子将膜取出，滴去多余的洗涤液。

- 膜直接进行酶联免疫显色或化学发光检测。注意：操作期间不能让膜干燥，否则很难脱除探针。

二、寡聚核苷酸探针杂交

建议杂交时使用的寡聚核苷酸探针的浓度为20～50 ng/ml或1～2×107 cpm/ml，探针的浓度大于50 ng/ml虽可缩短杂交所需时间，但可能会加深背景。

【放射性标记的寡聚核苷酸探针杂交】

所有步骤与放射性标记的cDNA探针杂交步骤相同，但是预杂交和杂交温度为37℃，洗膜温度均为室温。

【非放射性标记的寡聚核苷酸探针杂交】

- 在65℃中加热HyB杂交液，充分搅动使沉淀完全溶解，然后平衡至42℃备用。

- 在10×10 cm膜中至少加入5 ml杂交液，排除气泡，确保膜为杂交液覆盖，在42℃预杂交30分钟。

- 将非放射性标记探针加入到5ml新鲜杂交溶液中，充分混匀。

- 除去预杂交液，加入含非放射性探针的杂交液，排除气泡，确保膜被杂交液均匀覆盖。

- 在42℃振荡杂交2小时或更长时间。

- 在室温下，用洗涤液III将膜振荡洗涤30分钟，期间更换洗涤液一次。每100 cm2膜至少用20 ml洗涤溶液洗涤。

- 在42℃，用洗涤液II将膜振荡洗涤30分钟，期间更换洗涤液一次。

- 用镊子将膜取出，滴去多余洗涤液。

- 膜可直接进行酶联免疫显色检测或化学发光检测。

注意：操作期间不能让膜干燥，否则将很难除去膜上的探针。

疑难解答

【高背景(有或没有杂交信号)】

- 探针浓度过高：放射性探针浓度不要超过2106 cpm/ml。非放射性探针浓度不要超过30 ng/ml。

- DNA探针过长：最佳DNA 探针长度为200–800核苷酸。

- 杂交时间过长：减少杂交时间。

- 杂交温度低：适当提高杂交温度。

【没有杂交信号或杂交信号非常弱】

- 确定杂交液均匀分布在整个膜上。

- 不要将放射性或非放射性探针直接加到膜上，加前请与杂交液混匀。

- 杂交过程中应连续振荡，在杂交过程中和包裹膜时应除去膜上的气泡，并在杂交或检测过程中避免膜变干。

- 放射性探针活性过低：放射性探针活性应>5108 cpm/ng。如探针活性太低，请用新鲜重新标记。

- DNA探针太少。每次杂交通常使用25~50 ng 标记的探针。探针的量可通过在EB/琼脂糖凝胶上与已知量的DNA分子量标准对比来估计，如低于25–50 ng，请多使用2-3倍的探针量。

- 杂交温度高：适当降低杂交温度。

附录

【Tm 的计算】

对于大于200bp的DNA分子，应在低于杂合子的理论熔点温度15–25℃进行杂交。下列公式可计算不同长度探针的Tm值

Tm = 81.5 + 16.6(log10[Na+]) + 0.41[(100) (G + C)/ n] – 600/ n 式中：n = nt 数目,且Na+ 浓度为1.0 M 或少于1.0 M。

注：Hyb高效杂交液中的Na+ 浓度为0.5 M。

【其它试剂】

1． 洗涤液I：2×SSC，0.05% SDS

2． 洗涤液II：0.1×SSC，0.1% SDS

3． 洗涤液III：2×SSC，0.1% SDS

北京美莱博医学科技有限公司

地    址：北京市丰台区丰台科学城海鹰路8号金伟凯大厦1号楼                    邮编：100070
销售部电话：010-82894339, 技术部电话：010-82893546               传真：010-82893546-802
公司网页：www.meilaibo.com                                电子邮件：mylab_sales@163.com