北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®通用型两步法RT-PCR扩增试剂盒使用说明书                        4

『注意事项』

- 严防操作环境、使用的容器耗材和试剂的RNase污染。所用器具与耗材进行无RNase处理。操作过程中勤换手套。

- 实验前应检测模板RNA的纯度和完整性，避免降解和杂质污染。如果有DNA污染而又必须去除，则可以用RNase-free 的DNaseI处理样品。

- 为了增加反转录的效率和特异性，可以使用从总RNA中分离纯化的poly(A)+ RNA作为反转录的模板。

- 反转录时，模板RNA的加入量与待扩增基因的表达量有关。

- 如果使用Oligo(dT)18引物，反转录的条件一般不需要优化。但是，使用随机引物反转录时，随机引物与模板RNA的比例，可能会影响合成的cDNA片断长度。比例越高，片断长度越短。

- 对于GC含量较高的mRNA，在反转录时可将温度提高到45℃，但这可能使反转录效率有所下降。

- 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。

『技术支持信息』

如有任何问题或欲索取更多产品信息，请Email至mylab_sales@163.com或拨打电话：010-82893546。美莱博公司还可提供相关的实验技术服务。

北京美莱博医学科技有限公司

地址：北京市丰台区海鹰路8号金伟凯大厦1号楼103

销售电话：010-82893546 010-82894339

技术电话：010-83682978

邮箱：mylab_sales@163.com

网址：http://www.meilaibo.com

产品编号：MRT1005

MyLab®通用型两步法RT-PCR扩增试剂盒

使用说明书

北京美莱博医学科技有限公司

2021年5月

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®通用型RNA快速提取试剂盒使用说明书                        2

- 『规格』20T。

『用途与特点』

- 本试剂盒可用于几乎所有材料来源RNA的第一链cDNA合成及PCR扩增。试剂盒中同时提供了引物Oligo(dT)18和随机引物N6，可根据需要选用，也可以使用基因特异性引物进行反转录反应。

- 本试剂盒提供的M-MuLV反转录酶具有依赖RNA的DNA聚合酶活性但无RNase H活性，反转录最长片断可达8kb以上。本试剂盒提供的RNase抑制剂可以非竞争性抑制RNase A、B和C的活性，保护RNA。

- 试剂盒中包括了除模板RNA和基因特异性引物之外的所有RT-PCR反应所需全部试剂。PCR试剂以2PCR TaqMix形式提供，包含Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、增强剂、优化剂和稳定剂等，并预混染料，扩增结束后可直接电泳，使用十分方便。所含Taq DNA聚合酶的扩增片断长度可达5Kb，产物可以直接进行TA克隆。

- 『组成及保存条件』

| 编号 | 组份名称 | 浓度 | 体积（μl） | 保存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-MuLV Reverse Transcriptase | 200U/μl | 20 | -20℃ |
| 2 | Ribonuclease Inhibitor | 40U/μl | 10 | -20℃ |
| 3 | 5xReaction Buffer | 5x | 80 | -20℃ |
| 4 | dNTP | 10mM | 40 | -20℃ |
| 5 | Oligo(dT)18 Primer | 0.25μg/μl | 40 | -20℃ |
| 6 | Random Hexamer Primer | 0.2μg/μl | 20 | -20℃ |
| 7 | 2PCR TaqMix | 2 | 400 | -20℃ |
| 8 | DEPC-treated Water | / | 400 | -20℃ |

『灵敏性与质量控制』

在优化条件下，使用本试剂盒的试剂，可检测到单拷贝的RNA分子。

- 『有效期』大于12个月。

北京美莱博医学科技有限公司

MyLab®通用型RNA快速提取试剂盒使用说明书                        3

- 『操作步骤』

- 1.  cDNA合成。

- 在冰上0.2ml离心管内加入以下试剂：

| total RNA | 1ng ~ 2µg |
| --- | --- |
| or poly(A)+mRNA | 0.1ng ~ 0.5µg |
| or specific RNA | 0.01pg ~ 0.5µg |
| oligo(dT)18 primer | 2μl (0.5μg) |
| or random hexamer primer | 1μl (0.2μg) |
| or sequence-specific primer | 15~20pmol |
| DEPC-treated Water | To 12μl |

移液器吹打混匀。70℃保温10min，立即冰浴2分钟。

- 向管中依次加入以下试剂：

| 5x Reaction Buffer | 4µl |
| --- | --- |
| dNTP | 2 µl (1 mM final concentration) |
| Ribonuclease Inhibitor | 0.5 µl (20U) |
| M-MuLV Reverse Transcriptase | 1μl |
| DEPC-treated Water | to 20μl |

42℃保温60min。(注意：如果使用random hexamer primer，先25℃保温10min，然后42℃保温60min。)

- 70℃保温10min终止反应，cDNA立即用于下游PCR扩增或-20℃保存备用。

- 2.  PCR扩增。0.2ml PCR管内加入以下试剂：

| - 2PCR TaqMix | - 10l |
| --- | --- |
| - Primer F (10M) | - 1l |
| - Primer R (10M) | - 1l |
| - Template cDNA | - 1l |
| - ddH2O | - 补至20l |

按上述比例增加或减少试剂用量，混匀后，置于PCR仪中，以反转录的cDNA为模板，设计合成的PCR引物的退火温度和扩增长度等进行PCR反应条件设定扩增程序。反应结束后取5l反应产物，琼脂糖凝胶电泳检测。